## Hoja1
| 0 |  | TIPO | LUMINARIA- BALIZA |  | FOTO | LÁMPARA FLUORESCENTE 2700ºK
|  | 0.7 | B |  | Farol lámpara encastrada en parte superior opaca, cierres transparentes lisos. |  | FALSE | 5 W/827 | 250
|  | 0.9 | B |  | Baliza con cierre plano opalino inclinado a menos de 30º (lámpara en techo). |  | FALSE | 9 W/827 | 400
|  | 0.9 | B |  | Baliza con difusor inferior abombado opalino sobresaliendo menos de 1 cm. |  | FALSE | 10 W/827 | 600
|  | 0.8 | A |  | Luminaria certificada por el IAC o similar sin carcasa inferior (VIDRIO PLANO). |  | FALSE | 11 W/827 | 600
|  | 0.6 | A |  | Luminaria certificada por el IAC con carcasa inferior (farol) oscuro mate. |  | FALSE | 13 W/827 | 650
|  | 0.8 | A B |  | Baliza vidrio plano y superficie inferior inclinada color negro mate. Baliza vidrio plano y superficie inferior inclinada color oscuro mate. |  | FALSE | 15 W/827 | 900
|  | 0.5 | A |  | Baliza con difusor de cristal vertical y con lamas negro mate solapadas a 45º. |  | FALSE | 18 W/827 | 1200
|  | 100 | 10 | LUX | ELIJA UN NIVEL DE ILUMINANCIA (LUX) S4= 5 lx / S3=7,5 lx / S2=10 lx / S1=15 lx / CE2=20 lx |  | FALSE | 20 W/827 | 1200
|  |  | FACTOR APLICADO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE LUMINARIA: |  |  | 0 | LUMENES= MANUAL | 0 | 0
LÚMENES MANUAL
|  |  | FLUJO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (LÚMENES): |  |  | 0 |  | LÚMENES | 0
|  |  | DISTANCIA MÍNIMA ENTRE LUMINARIAS EN PASEOS/JARDINES LAMPARA FC (±20%): |  |  | 0 |  | METROS
|  |  | LED | LUMINARIAS CON FACTOR APLICADO EN FUNCION TIPO DE LUMINARIA (FLUJO INSTALADO INFERIOR A 900 LÚMENES Y MENOR O IGUAL A 2700ºK) |  | FLUJO: |  | 0
|  |  | DISTANCIA MÍNIMA ENTRE LUMINARIAS EN PASEOS/JARDINES LÁMPARA LED (±20%): |  |  | 0 |  | METROS
|  | LUMINARIAS (CON LEDS O FLUORESCENTES) EN FUNCION DEL FLUJO SALIENTE (FLUJO INFERIOR A 450 LÚMENES Y MENOR O IGUAL A 2700ºK) |  |  |  | FLUJO: |  | 0
|  |  | DISTANCIA MÍNIMA ENTRE LUMINARIAS EN PASEOS/JARDINES SEGÚN FLUJO SALIENTE (±20%): |  |  | 0 |  | METROS
NOTA: SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE USARÁ ESTA FÓRMULA
NOTA: PARA LA INSERCIÓN DE ESTA TABLA DE CALCULO EN UN PROYECTO SE RECOMIENDA CREAR UN DOCUMENTO PDF DE LA TABLA